## Kostenvergl.G5-2023)
Kostenvergleich - Heizung mit regenerativer Energie
Lassen Sie möglichst einen Wirtschaftlichkeitsvergleich von einem Fachplaner / Ingenieurbüro, einem Betrieb des Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerks oder einem Vertreiber / Anbietern erstellen. Hilfsweise können Sie ihn mithilfe dieses Formblatts einen überschlägigen Kostenvergleich selbst erstellen. Füllen Sie dazu alle Zellen aus, die orange markiert sind. Sobald Sie eine orangene Zelle befüllt haben, wird sie blau markiert. So ist schnell ersichtlich, welche Eintragungen noch fehlen. Dieser Vergleich ist niemals identisch mit den tatsächlich entstehenden Kosten. Preise für Energieträger, Kapitalkosten, Lebenserwartungen von Wärmepumpten etc. sind hier nicht exakt abgebildet!
Energieverbrauch des bisherigen Wärmeerzeugers
Klicken Sie in das orangene Kästchen rechts, dann auf den Pfeil und wählen Sie den Energieträgeraus, den Sie haben.
[6 empty] | Summe | Mittelwert
| Jahr | 2022 | 2023 | 2024
| kWh Strom |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NUR EINE ZEILE BEFÜLLEN
| Liter Heizöl |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NUR EINE ZEILE BEFÜLLEN
| m³ Erdgas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NUR EINE ZEILE BEFÜLLEN
| kWh Erdgas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NUR EINE ZEILE BEFÜLLEN
| Die Umrechnung in Kilowattstunden [kWh] erfolgt automatisch, wenn oben der Energieverbrauch für Heizöl [l] oder Erdgas [m³] eingetragen wurde. |  |  |  | 0
| Heizöl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Erdgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tonnen CO2 nach Energieträger (nur Heizöl und Erdgas)
|  | 2022 | 2023 | 2024
| Heizöl | 0 | 0 | 0
| Erdgas m³ | 0 | 0 | 0
| Erdgas kWh | 0 | 0 | 0
Jährliche CO2-Steuer in Euro
Gilt bei Beibehalt des bisherigen Energieträgers und Fortschreibung des bisherigen Verbrauchs. Im Jahr 2021 wurde ein Steuerbetrag von 25 € je Tonne CO2 eingeführt. Dieser Festgetrag jährlich um 5 Euro pro Tonne CO2 erhöht und erreichen damit im Jahre 2025 einen Preis von 50 Euro pro Tonne. Nach 2025 wird von höheren CO2-Steuer beträgen ausgegangen. Für den 15-jahrigen Betrachtungszeitraum der Berechnungn in diesem Formblatt wird daher eine durchschnittlichen Steuer in Höhe von Ø 100,00 € pro Tonne CO2 bei den Energieträgern Heizöl und Erdgas berechnet. Diese Summen vermeiden Sie jährlich, wenn Sie auf regenerative Energieträger bzw. Strom umstellen.
| Heizöl | 0
| Erdgas | 0
Verbrauchskosten für neuen Wärmeerzeuger berechnen
(Für mindestens zwei alternative Wärmeerzeuger angeben)
Klicken Sie in die orangenen Kästchen und dann auf den Pfeil, der rechts neben dem orangenen Kästchen erscheint. Wählen Sie den Wärmeerzeuger aus, den Sie haben.
| Nr. | Wärmeerzeuger |  | Abkürzung
| 1 |  |  | -
| 2 |  |  | -
| 3 |  |  | -
Für Pellet-Heizung bitte aktuellen Pellet Preis in €/t ermitteln und eintragen
| Pelletheizung |  | Info: |  |  |  |  | 0
PH1 | Mittelwert des bisherigen Verbrauchs: | 0 | Nds. Lieferanten und statische Marktpreise finden Sie unter folgendem Link:
Aktueller Holzpellet-Preis in €/t
PH | Das entspricht, rund.: | 0 | LINK
Für Strombasierte-Heizung: Bitte Stromverbrauch von Anbieter des Wärmeerzeugers auf Basis des bisherigen Wärmeverbrauchs berechnen lassen. Angebot für Wärmestrom vom Stromanbieter einholen und eintragen
| Ihr bisheriger Wärmeverbrauch ist: | -
| Solewasserwärmepumpe | [6 empty] | 0
SWWP1 | Vom Anbieter berechneter Stromverbrauch [kWh]
SWWP | Strompreis für Wärmestrom [€/kWh]
| Luftwasserwärmepumpe | [6 empty] | 0
LWWP1 | Vom Anbieter berechneter Stromverbrauch [kWh]
LWWP | Strompreis für Wärmestrom [€/kWh]
| Sitzkissen | [6 empty] | 0
SK1 | Vom Anbieter berechneter Stromverbrauch [kWh]
SK | Strompreis für Wärmestrom [€/kWh]
| Stationäre Wärmestrahler | [6 empty] | 0
WS1 | Vom Anbieter berechneter Stromverbrauch [kWh]
WS | Strompreis für Wärmestrom [€/kWh]
|  | - | - | -
| Voraussichtliche verbrauchsbedingte Kosten pro Jahr | - | - | -
Kaptialkosten der Investition (für mindestens zwei alternative Wärmeerzeuger angeben)
a) Die Investitionskosten pro Jahr (Abschreibung) betragen in Kirchen und Kapellen:
Die Kosten des Wärmeerzeugers minus staatliche Fördermittel
geteilt durch 30. Tragen Sie die Summe aller voraussichtlichen Kosten ein,
z. B. Planungskosten und alle beteiligten Gewerke. Summe selbst berechnen.
|  | - | - | -
Summe aller Kosten des Wärmeerzeugers
Summe aller möglichen öffentlichen Zuschüsse
| Kalkulatorische Jahreskosten einer Heizung im Sakralgebäude pro Jahr: | 0 | 0 | 0
b) Die Investitionskosten pro Jahr (Abschreibung) betragen in allen anderen Gebäuden:
Gesamtsumme aller Kosten für den Austausch des Wärmeerzeugers minus staatliche Fördermittel
geteilt durch 15. Tragen Sie die Summe aller voraussichtlichen Kosten ein,
z. B. Planungskosten und alle beteiligten Gewerke. Summe selbst berechnen.
|  | - | - | -
Summe aller Kosten des Wärmeerzeugers
Summe aller möglichen öffentlichen Zuschüsse
| Kalkulatorische Jahreskosten einer Heizung im Profangebäude pro Jahr: | 0 | 0 | 0
Betriebsbedingte Kosten
Die voraussichtlichen Mess-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten pro Jahr vom Anbieter im Angebot benennen lassen bzw. z. B. vom Schornsteinfeger erfragen.
Summen der betriebsbedingten Kosten selbst berechnen.
|  | - | - | -
Betriebsbedingste Kosten pro Jahr (u.a. für Wartung und Überprüfung)
Gesamtkosten pro Jahr
|  | - | - | - | -
| Verbrauchskosten pro Jahr, durchschittlich: | - | - | - | -
| Kapitalkosten pro Jahr, Sakralgebäudeheizung: | 0 | 0 | 0
| Kapitalkosten pro Jahr, Heizung in sonstigen Gebäuden: | 0 | 0 | 0
| Wartung, Gebühren p.a.: | 0 | 0 | 0
| Summen zum Vergleich: | 0 | 0 | 0
Wärmegestehungskosten [€/kWh]
Sie können diesen Wirtschaftlichkeitsvergleich für alternative Angebote eines Anbieters
oder für Angebote verschiedener Anbieter verwenden.
Sollten Sie mehr als drei Varianten vergleichen wollen, nutzen Sie ein zweites Formular.
Umrechnungsfaktoren Holzpellets, Heizöl und Erdgas in kWh
| 1 l Heizöl extraleicht | 10 | entspricht ca. 2,17 kg Pellets
| 1 m³ Erdgas | 9.7 | entspricht ca. 2,10 kg Pellets
| 1 kg Holzpellets | 4.6
| 0,22 kg Holzpellets | 1
Faktoren für die Berechung der CO2-Emissions, aus den bisherigen Energieverbrauch:
| Treibhausgasemessionen bei Verbrennen von 1 kWh Heizöl | 0.302 | pro l Öl: | 3.02
| pro kWh Gas: | 0.24 | pro m³ Gas: | 2.328
Für Holzpellets und Heiz-Strom ist eine CO2-Berechnung nicht notwendig, da es keine CO2-Besteuerung dafür gibt.

## Tabelle2 (hidden)
Solewasserwärmepumpe | SWWP | 1
Luftwasserwärmepumpe | LWWP | 1
Sitzkissen | SK | 1
Stationäre Wärmestrahler | WS | 1
Pelletheizung | PH | 2